## Теплові насоси
№ | Назва | Номінальна потужність (кВт) | Потужність опалення/ теплова потужність(кВт) | Потужність опалення споживана (кВт) | Потужність охолодження (кВт) | Потужність охолодження споживана (кВт) | COP | Ціна (EUR) | Тип теплового насосу | Посилання
1 | епловий насос HEATPRO SERIES холод/тепло 60/100 кВт 380V PASRW300S-PS | * | 86.3 | 41.5 | 60 | 41.5 | * | 31175.63 |  | https://prom.ua/ua/p2076250039-teplovoj-nasos-heatpro.html?&primelead=Mi41
2 | Тепловой насос повітря-вода PHNIX HeatPRO PASRW300S-PS | * | 86.3 | 32.7 | 60 | 21.9 | * | 29616.88 | повітря-вода | https://rozetka.com.ua/ua/220364215/p220364215/
3 | ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ҐРУНТОВИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС З 2 КОМПРЕСОРАМИ SIH 90TU | * | 90 | 20.4 | * | * | * | 71706 | ҐРУНТОВИЙ | https://dimplex.org.ua/product/sih-90tu-21
4 | ҐРУНТОВИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС З 2 КОМПРЕСОРАМИ SI 90TU | * | 90 | 18.5 | * | * | * | 57650 | ҐРУНТОВИЙ | https://dimplex.org.ua/product/si-90tu-18
5 | ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ВОДЯНИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС З 2 КОМПРЕСОРАМИ WIH 120TU | * | 120 | * | * | * | 5.9 | 68591 | ВОДЯНИЙ | https://dimplex.org.ua/product/wih-120tu-88
6 | ҐРУНТОВИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС З 2 КОМПРЕСОРАМИ SI 130TU | * | 130 | 30 | * | * | 4.7 | 74 063,00 | ҐРУНТОВИЙ | https://dimplex.org.ua/product/si-130tu-19
7 | ВОДЯНИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС З 2 КОМПРЕСОРАМИ WI 180TU | * | 180 | 32.1 | * | * | 5.8 | 78 776,00 | ВОДЯНИЙ | https://dimplex.org.ua/product/wi-180tu-85

## Дизельні генератори
№ | Назва | Номінальна потужність кВт | Час безперебійної роботи (год) | Розхід палива (л/год) | Об'єм паливного баку (л) | Ціна (EUR) | Посилання
1 | Генератор дизельный WattStream WS140-RS | 100 | 7 | 30 | 250 | 18 342,75 | https://generator.ua/ru/dizelnye-generatory/7201-generator-dizelnyj-wattstream-ws140-rs.html#section_product_specifications
2 | Генератор дизельный Matari MB 100 | 100 | 21 | 13.5 | 283 | 24 225,00 | https://generator.ua/ru/dizelnye-generatory/10989-generator-dizelnyj-matari-mb-100.html
3 | Дизельна електростанція SDMO J130K Montana (John Deere) | 100 | * | 18.5 |  | 19 378,38 | https://storgom.ua/ua/product/dizelnaia-elektrostantsiia-sdmo-j130k-montana-john-deere.html
4 | Дизельний генератор AKSA AD 132 | 100 | 15 | 20.3 | 380 | 32 492,88 | https://storgom.ua/ua/product/dizelnyi-generator-aksa-ad1-2.html
5 | Генератор дизельный WattStream WS165-RS | 120 | 8 | 35.8 | 300 | 19 221,50 | https://generator.ua/ru/dizelnye-generatory/6169-generator-wattstream-ws165-rs.html
6 | Генератор дизельный WattStream WS165-PS-O | 120 | 10 | 36 | 360 | 35 880,00 | https://generator.ua/ru/dizelnye-generatory/6922-generator-wattstream-ws165-ps-o.html
7 | Дизельний генератор WattStream WS165-WS | 130 | 15 | 24.2 | 370 | 24 223,50 | https://storgom.ua/ua/product/dizelnyy-generator-wattstream-ws165-ws.html
8 | Генератор дизельный PROFI-TEC WDSG187-3 Power MAX | 150 | 20 | 32.25 | * | 27 869,00 | https://generator.ua/ru/dizelnye-generatory/7948-generator-dizelnyj-profi-tec-wdsg187-3-power-max.html
9 | Генератор дизельный Matari MB 160 | 160 | 22 | 18 | 400 | 30 875,00 | https://generator.ua/ru/dizelnye-generatory/11135-generator-dizelnyj-matari-mb-160.html
10 | Дизельний генератор WattStream WS205-RS | 150 | 12 | 44.8 | 400 | 22 493,25 | https://storgom.ua/ua/product/dizelnyygeneratorwattstreamw-s2-5-rs.html
11 | Дизельный генератор Darex Energy DE-210RS Zn | 150 | 7.7 | 19.3 | 300 | 23 564,77 | https://techactiv.com.ua/dizelnyj-generator-darex-energy-de-210rs-zn
12 | Дизельний генератор WattStream WS220-IS-O | 176 | 8 | 46.8 | 280 | 34 977,25 | https://storgom.ua/ua/product/dizelnyygeneratorwattstreamws2-0-is-o.html
13 | Дизельний генератор AKSA AD 220 | 176 | 8.8 | 32 | 380 | 35 204,40 | https://storgom.ua/ua/product/dizelnyi-generator-aksa-ad2-0.html
14 | Генератор дизельный WattStream WS250-WS | 180 | 15 | 37.5 | 580 | 31 024,50 | https://generator.ua/ru/dizelnye-generatory/7230-generator-dizelnyj-wattstream-ws250-ws.html
15 | Генератор дизельный Senci SC 250 YCE + ATS | 200 | 10 | 16.4 | 164 | 27 500,00 | https://generator.ua/ru/dizelnye-generatory/10932-generator-dizelnyj-senci-sc-250-yce-ats.html
16 | Дизельный генератор Malcomson ML250-WE3 | 180 | * | 37.5 | 325 | 26 769,05 | https://vinur.com.ua/products/diesel-generators/ml250-we3